## Slide 1
Katedra elektroenergetiky a ekologie

## Slide 2
Ochrana před atmosférickým přepětím obytných budov - Přepěťové ochrany v silových obvodech nn (zapojení, předjištění svodičů, novinky……..)

## Slide 3: Přepětí

## Slide 4: Přepěťové ochrany

## Slide 5: Přepěťové ochrany

## Slide 6: Zkušební proudové impulzy

## Slide 7: Principy ochrany proti pulznímu přepětí
vychází z koncepce pospojování na stejný potenciál
pracovní uzemnění svodičů přepětí se spojuje s ochranným uzemněním zařízení, která jsou svodičem přepětí chráněna

## Slide 8: Jmenovité impulzní výdržné napětí zařízení (ČSN 33 0420-1)

## Slide 9: Přepěťové ochrany v rozvodech nízkého napětí

## Slide 10: Předjištění svodičů
Jištění SPD lze provést dvěma způsoby:
jistit pouze pojistkami F1, F2, F3 (obrázek vlevo), pokud hodnota je menší nebo rovna maximální hodnotě předjištění pro daný svodič
v opačném případě se použijí kromě pojistek F1, F2 a F3 také pojistky F1‘, F2‘ a F3‘ (obrázek vpravo) zařazené do větve ke svodičům.

## Slide 11: Moderní trendy v přepěťových orchrannách
Moderní přepěťové ochrany třídy 1 mají velmi nízkou ochrannou úroveň (< 1,5 kV) a tak se výborně koordinují se svodiči přepětí třídy 2 a to bez použití rázových oddělovacích tlumivek.
Svodiče obou tříd mohou být umístěny vedle sebe v jednom rozváděči.
Toto moderní řešení přináší významné úspory investičních nákladů.