## Slide 1
Katedra elektroenergetiky a ekologie

## Slide 2
Systém inteligentních elektrických instalací Inteligentní obytné budovy

## Slide 3: Co jsou inteligentní instalace?
Systémy přinášející nový komfort v bydlení
Systémy umožňující komplexní domácí automatizaci
Elektronické celky sdružující elektroniku a elektrické spotřebiče celého domu, kanceláře nebo provozu

## Slide 4: Co jsou inteligentní systém dokáže?
řízení osvětlení (spínání, stmívání, udržování stálé úrovně osvětlení)
řízení elektricky ovládaných žaluzií, rolet, oken, vrat či dveří, včetně meteorologické stanice
ovládání provozu elektrických spotřebičů
ekonomický a současně komfortní provoz vytápění, větrání, klimatizace
požární signalizace, protokolování událostí

## Slide 5: Nadstandardní funkce
centrální ovládání
vizualizace systému a budovy, vytváření dojmu přítomnosti
spolupráce s elektronickým zabezpečovacím systémem a jinými řídicími systémy
dálkové ovládání a hlášení po telefonu, ISDN, Internetu

## Slide 6: Co inteligentní systém přináší?
centrální ovládání
plní Vaše přání
integruje ovládání celého systému elektroinstalace do jediného bodu
k dokonalému ztvárnění stavby přináší i dokonalé ztvárnění atmosféry
maximalizuje komfort při řízení budovy při minimálních energetických nákladech

## Slide 7: Popis systému ABB i-bus®
Porovnání klasické a inteligentní instalace
Sběrnicová elektroinstalace Klasická elektroinstalace

## Slide 8: Prvky inteligentní instalace
Systémové přístroje
  Napájecí zdroje, datové sběrnice, sériová rozhraní, svorkovnice, tlumivky
Snímače
  Tlačítkové ovladače, meteorologická čidla, termostaty, vstupně / výstupní obvody
Akční členy
  Spínací, stmívací členy, akční členy pohonů a topení
Řídící prvky
  Uživatelský interface, tlačítkové a IR ovladače

## Slide 9: Struktura systému
  Liniová struktura rozvodu

## Slide 10: Struktura systému
Struktura rozvodu ve více liniích

## Slide 11: Typická struktura rozvodu
Proudový chránič
Jističe
Servisní zásuvka
Napájecí zdroj
Svorka (není nutné instalovat)
Rozhraní USB nebo RS232
Kryt

## Slide 12: Integrace do obytných budov

## Slide 13: Vybrané prvky systému
  Uživatelský interface

## Slide 14: Vybrané prvky systému
  Tlačítkové ovladače

## Slide 15: Vybrané prvky systému
  Tlačítkové ovladače

## Slide 16: Vybrané prvky systému
  Snímače a čidla

## Slide 17: Vybrané prvky systému
  Akční členy, vstupy / výstupy